## MFER OID
2013/2/8現在
OID | Group | Name | Description | Status | Remarks
1.2.392.200119.5 | 0 | MFER | MFER root
1.2.392.200119.5.1 | 1 | MFER Documents | MFER document subtree
1.2.392.200119.5.1.1 | 1 | MFER Part 1 | MFER基本規約 日本語 | complete | 2006/05: V 1.05
1.2.392.200119.5.1.1.1 | 1 | MFER 11073-92001 | MFER ISO Base standard | TS published | 2007/09: published
1.2.392.200119.5.1.1.2 | 1 | ISO 22077-1 | MFER ISO Base standard リナンバー
1.2.392.200119.5.1.2 | 1 | MFER Part 2.1 | MFER MDC 日本語
1.2.392.200119.5.1.2.1 | 1 | MFER 11073-92201 | MFER with MDC
1.2.392.200119.5.1.3 | 1 | MFER Part 2.2 | MFER HL7 日本語
1.2.392.200119.5.1.3.1 | 1 | MFER 11073-92202 | MFER with HL7
1.2.392.200119.5.1.4 | 1 | MFER Part 2.3 | MFER DICOM 日本語
1.2.392.200119.5.1.4.1 | 1 | MFER 11073-92203 | MFER with DICOM
1.2.392.200119.5.1.5 | 1 | MFER Part 2.4 | MFER 圧縮
1.2.392.200119.5.1.5.1 | 1 | MFER 11073-92204 | MFER compression
1.2.392.200119.5.1.6 | 1 | MFER Part 2.5 | MFER 検査報告書
1.2.392.200119.5.1.6.1 | 1 | MFER 11073-92205 | MFER report
1.2.392.200119.5.1.7 | 1 | MFER Part 2.6 | MFER SCP-ECG 日本語
1.2.392.200119.5.1.7.1 | 1 | MFER 11073-92206 | MFER SCP-ECG
1.2.392.200119.5.1.8 | 1 | MFER Part 3.1 | MFER 標準12誘導心電図 日本語
1.2.392.200119.5.1.8.1 | 1 | MFER 11073-92301 | MFER 12 lead ECG
1.2.392.200119.5.1.8.2 | 1 | ISO 22077-2 | Electrocardiography
1.2.392.200119.5.1.9 | 1 | MFER Part 3.2 | MFER 長時間心電図 日本語
1.2.392.200119.5.1.9.1 | 1 | MFER 11073-92302 | MFER long term ECG
1.2.392.200119.5.1.9.2 | 1 | ISO 22077-3 | Long term electrocardiography
1.2.392.200119.5.1.10 | 1 | MFER Part 3.3 | MFER 負荷心電図 日本語
1.2.392.200119.5.1.10.1 | 1 | MFER 11073-92303 | MFER Stress ECG
1.2.392.200119.5.1.11 | 1 | MFER Part 3.4 | MFER 心内心電図
1.2.392.200119.5.1.11.1 | 1 | MFER 11073-92304
1.2.392.200119.5.1.12 | 1 | MFER Part 3.5 | MFER 体表面心電図
1.2.392.200119.5.1.12.1 | 1 | MFER 11073-92305
1.2.392.200119.5.1.13 | 1 | MFER Part 3.6 | MFER 脳波
1.2.392.200119.5.1.13.1 | 1 | MFER 11073-92306
1.2.392.200119.5.1.14 | 1 | MFER Part 3.7 | MFER 誘発
1.2.392.200119.5.1.14.1 | 1 | MFER 11073-92307
1.2.392.200119.5.1.15 | 1 | MFER Part 3.8 | MFER CSA
1.2.392.200119.5.1.15.1 | 1 | MFER 11073-92308
1.2.392.200119.5.1.16 | 1 | MFER Part 3.9 | MFER パワースペクトル
1.2.392.200119.5.1.16.1 | 1 | MFER 11073-92309
1.2.392.200119.5.1.17 | 1 | MFER Part 3.10 | MFER モニタ
1.2.392.200119.5.1.17.1 | 1 | MFER 11073-92310
1.2.392.200119.5.1.18 | 1 | MFER Part 3.11 | MFER バイタルサイントレンド
1.2.392.200119.5.1.19 | 1 | MFER Part 3.12 | MFER 心磁図
1.2.392.200119.5.1.20 | 1 | MFER Part 3.13 | MFER 心音図
1.2.392.200119.5.1.21 | 1 | MFER Part 3.14 | MFER 脈波 |  | 指先脈波、頚動脈波等
1.2.392.200119.5.1.22 | 1 | MFER Part 3.15 | MFER スパイロメトリ
1.2.392.200119.5.1.23 | 1 | MFER Part 3.16 | MFER PSG
1.2.392.200119.5.2 | 2 | Organization | 団体
1.2.392.200119.5.2.1 | 2 | MFER Committee | MFER委員会
1.2.392.200119.5.2.2 | 2 | The Japanese Society of Electrocardiology | 日本心電学会
1.2.392.200119.5.2.3 | 2 | NIHON KOHDEN CORPORATION | 日本光電工業株式会社
1.2.392.200119.5.2.4 | 2 | FUKUDA DENSHI CO.,LTD | フクダ電子株式会社
1.2.392.200119.5.2.5 | 2 | Medical Storage Inc., | 株式会社メディカルストレージ
1.2.392.200119.5.2.6 | 2 | Oita university faculty of medicine | 大分大学
1.2.392.200119.5.3 | 3 | Internal Code system | MFER コード
1.2.392.200119.5.3.1 | 3 | Waveforn name | 波形種別
1.2.392.200119.5.3.2 | 3 | ECG lead code | 心電図誘導コード |  | 別シートに添付
1.2.392.200119.5.3.3 | 3 | ECG recognition point | 心電図波形認識点
1.2.392.200119.5.3.4 | 3 | ECG observation code | 心電図所見
1.2.392.200119.5.3.5 | 3 | ECG event code | 心電図イベント
1.2.392.200119.5.3.6 | 3 | Minnesota code | ミネソタコード |  | The Minnesota Code Manual of Electrocardiographic Findings，Standards and Procedures for Measurement and Classification．1982
1.2.392.200119.5.3.6.1982 | 3 | Minnesota code1982 | 日循協改版ミネソタコード |  | 日循協方式ミネソタコード（2005年改版以前）
1.2.392.200119.5.3.6.2005 | 3 | Minnesota code2005 | 2005版 |  | 日循協心電図コード2005 （1982年版ミネソタコード準拠）
1.2.392.200119.5.4 | 4 | External Code system | 外部定義コード
1.2.392.200119.5.5 | 5 | Data Base | データベースコード
1.2.392.200119.5.6 | 6 | Report | 報告書 |  | 承認済み報告書で利用する。
1.2.392.200119.5.6.1 | 6 | Standard 12 lead ECG report | 標準12誘導心電図報告書
1.2.392.200119.5.7 | 7 | Reference Data | 外部参照データ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。
1.2.392.200119.5.7.1 | 7 | Referenced CDA Data | 外部参照CDAデータ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。
1.2.392.200119.5.7.1.1 | 7 | Referenced CDA Result Data | 検査結果CDAデータ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。
1.2.392.200119.5.7.1.2 | 7 | Referenced CDA Report Data | 検査レポートCDAデータ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。
1.2.392.200119.5.7.2 | 7 | Referenced Data | 外部参照データ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。
1.2.392.200119.5.7.2.1 | 7 | Referenced Result Data | 検査結果外部参照データ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。
1.2.392.200119.5.7.2.2 | 7 | Referenced Report Data | 報告書外部参照データ |  | 未承認文書に添付するデータファイル。

## Waveform
本コードは波形種別 MWF_WFM（08h)に指定する２バイトのコードである。 ISO/TS 11073-92001：2007に定義済み。
CODE | CODE | MNEMONIC | Name | English name | Remarks
0 | 00h |  | 波形不詳
1 | 01h | ECG_STD12 | 標準１２誘導心電図 | Electrocardiography | 各種１２誘導記述可 一般心電図記述可
2 | 02h | ECG_LTERM | 長時間心電図 | Long-term electrocardiogram | ホルター心電図 モニタ心電図、イベント心電図
3 | 03h | ECG_VECTR | ベクトル心電図 | Vecter ECG
4 | 04h | ECG_EXCER | 運動負荷心電図 | Stress Test Electrocardiograph
5 | 05h | ECG_INTR | 心内心電図 |  | ヒス束心電図 心内心電図 血管内心電図 心表面心電図
6 | 06h | ECG_SURF | 体表面心電図 |  | 体表面電位図 体表面ヒス束心電図
7 | 07h | ECG_ILATE | 心室遅延電位
8 | 08h | ECG_LATE | 体表面遅延電位
9 | 09h | ECG_BEAT | 拍波形 | ECG beat | 通常１２誘導心電図などで確認用の拍 代表拍(Dominant),加算拍(Average),メディアン(Median)をコメントに記載する。 22077-2:2013で追加
10-11は予約 | 0Ah-0Bhは予約
12 | 0Ch | ECG_DRV | 導出心電図 | Derived lead | 22077-2：2013で追加
30 | 1Eh | SOUND | 心音等 |  | 8kHz,11kHz,22kHz等
31 | 1Fh | PULSE | 指先脈波、頸動脈波
20 | 14h | MON_LTRM | 長時間波形 |  | モニタ用
21 | 15h | MON_SPL | 抽出波形 |  | モニタ用
25 | 19h | MON_PWR | パワースペクトル |  | 一部分はEEG_CSA
26 | 1Ah | MON_TRD | トレンド |  | モニタ用
100 | 64h |  | 心磁図
40 | 28h | EEG_REST | 安静時脳波 |  | 手術モニタEEG含む
41 | 29h | EEG_EP | 誘発脳波 |  | ABR SEP
42 | 2Ah | EEG_CSA | 周波数分析
43 | 2Bh | EEG_LTRM | 長時間脳波 |  | 睡眠脳波
49152～65535 | 49152～65535 |  | プライベート

## ECG lead
本コードは心電図の誘導名称 MWF_LDN()に指定する誘導コードである。
CODE | LEAD | Mnemonic | SCP-ECG | Remarks
0 | CONFIG | MWF_ECG_LEAD_CONFIG |  | Use CONFIG when waveform information only is used.
1 | I | MWF _ECG_LEAD_I | I | In the event that they are utilized by display, etc., use like “Lead II.”
2 | II | MWF _ECG_LEAD_II | II
3 | V1 | MWF _ECG_LEAD_V1 | V1
4 | V2 | MWF _ECG_LEAD_V2 | V2
5 | V3 | MWF _ECG_LEAD_V3 | V3
6 | V4 | MWF _ECG_LEAD_V4 | V4
7 | V5 | MWF _ECG_LEAD_V5 | V5
8 | V6 | MWF _ECG_LEAD_V6 | V6
9 | V7 | MWF _ECG_LEAD_V7 | V7
10 |  |  | V2R | In MFER, use V2R as V1.
11 | V3R | MWF _ECG_LEAD_V3R | V3R | When they are used for display, etc., use like “Lead V3R.”
12 | V4R | MWF _ECG_LEAD_V4R | V4R
13 | V5R | MWF _ECG_LEAD_V5R | V5R
14 | V6R | MWF _ECG_LEAD_V6R | V6R
15 | V7R | MWF _ECG_LEAD_V7R | V7R
16 | X | MWF _ECG_LEAD_X | X | In MFER, separately prescribe 12-lead ECGs, etc. other than vector lead and monitor Holter lead.
17 | Y | MWF _ECG_LEAD_Y | Y
18 | Z | MWF _ECG_LEAD_Z | Z
19 | CC5 | MWF _ECG_LEAD_CC5 | CC5
20 | CM5 | MWF _ECG_LEAD_CM5 | CM5
31 | NASA | MWF _ECG_LEAD_NASA | derived lead I
32 | CB4 | MWF _ECG_LEAD_CB4 | derived lead II
33 | CB5 | MWF _ECG_LEAD_CB5 | derived lead V1
34 | CB6 | MWF _ECG_LEAD_CB6 | derived lead V2
61 | III | MWF _ECG_LEAD_III | Lead III | When used for labeling, etc., use as “Lead III.”
62 | aVR | MWF _ECG_LEAD_AVR | aVR
63 | aVL | MWF _ECG_LEAD_AVL | aVL
64 | aVF | MWF _ECG_LEAD_AVF | aVF
65 |  |  | -aVR | In MFER, -aVR is not used and negative number shall be processed by aVR users.
66 | V8 | MWF _ECG_LEAD_V8 | V8 | When used for labeling, etc., use as “Lead V8R.”
67 | V9 | MWF _ECG_LEAD_V9 | V9
68 | V8R | MWF _ECG_LEAD_V8R | V8R
69 | V9R | MWF _ECG_LEAD_V9R | V9R
70 | Nehb-D | MWF _ECG_LEAD_NBD | D
71 | Nehb-A | MWF _ECG_LEAD_NBA | A
72 | Nehb-J | MWF _ECG_LEAD_NBJ | J
91 | MCL | MWF _ECG_LEAD_MCL | MCL
111 | CV5RL | MWF_ECG_LEAD_CV5RL | derived lead dIII | Use for lead name for canine.
112 | CV6LL | MWF_ECG_LEAD_CV6LL | derived lead daVR
113 | CV6LU | MWF_ECG_LEAD_CV6LU | derived lead daVL
114 | V10 | MWF_ECG_LEAD_V10 | derived lead daVF

## モニタ
本コードはモニタ用 誘導名称 MWF_LDN()に指定する波形コードである。 重複のため検討中 http://ecg.heart.or.jp/Jp/downloads/rule/MFER-p3-10-v0.02-200212.pdfより転記
CODE | LEAD | Mnemonic |  | Remarks
128 | AO | 大動脈圧
130 | ART | 動脈圧
132 | VEN | 静脈圧
134 | RAD | 橈骨動脈圧
136 | FEMO | 大腿動脈
138 | DSPD | 足背動脈
140 | PA | 肺動脈圧
142 | CVP | 中心静脈圧 （右房圧）
144 | RVP | 右心室圧
146 | LAP | 左心房圧
148 | LVP | 左心室圧
150 | UMB | 臍帯動脈
152 | dpdt | dp/dt
154 | dpdtp | dp/dt/p
156 | MEAN | 平均圧
158 | PRESS | 不特定血圧
160 | ICP | 頭蓋内圧
162 | CUFF | 非観血血圧
164 | PULSE | 非観血血圧
162 | C_NBP | 連続非観血血圧
164 | RESP | インピーダンス呼吸波形
166 | AFLOW | 呼吸流速
168 | AFVOL | 呼吸流量
170 | AWPRS | 気道圧
172 | ESPRS | 食道内圧
174 | RR | 赤色光 |  | SpO2 無単位
176 | IR | 赤外光 |  | SpO2 無単位
178 | SpO2 | 非特定 |  | SpO2 無単位
180 | CO2m | メインストリーム
182 | CO2s | サイドストリーム
184 | VCO2 | VCO2
186 | N2O | 笑気 |  | 21000
188 | HAL | ハロタン |  | 20988
190 | ENF | エンフルレン |  | 20984
192 | ISF | イソフルレン |  | 20996
194 | SEV | セボフルレン |  | 20992
196 | DES | デスフルレン |  | 20980
200 | EEG | 脳波 |  | 脳波
194 | CSA | パワースペクトル |  | 脳波
196 | SEP | 体性感覚誘発電位 |  | 脳波
198 | ABR | 聴覚誘発電位 |  | 脳波
208 | CO | 心拍出量熱希釈曲線 | 19204
210 | TCO | 陣痛曲線 |  | CTG
212 | FHR | 胎児心拍数 |  | CTG
214 | ＦＭ | 胎動曲線 |  | CTG